## Slide 2
Aircraft | Instrument | Reported 2σ Uncertainty | Recommended Bias Correction (g/kg) | Recommended 2σ Uncertainty
NASA DC-8 | DLH | 5% | K0=0.00732, k1=0.0259, k2=-0.0106, k3=0.000345a | 
NASA DC-8 | Cryo | 10% | K0=-0.00825, k1=-0.0716, k2=0.0294, k3=-0.00271, k4=0.0000777b | 
NOAA WP-3D | Cryo | None | -0.544 + 0.0677 H2OWP3D | 
FAAM BAe-146 | Hygro | None | 0.150 – 0.0374 H2OBAe + 0.00163 H2OBAe2 | 
a k0+k1*DLH+k2*DLH2+k3*DLH3
b k0+k1*Cryo+k2*Cryo2+k3*Cryo3+k4*Cryo4

## Slide 3: DLH vs Unified

## Slide 7: Cryo vs Unified

## Slide 11
Unified | < 0.2 | 0.2< =U < 1 | >= 1
Observed Variability | 16.8% | 10.5% | 8.15%
% within 2σ uncertainties | 63.8% | 93.5% | 92.5%
PI reported uncertainties were used to calculate the percentage of residuals within 2σ. The PI reported Cryo uncertainty did have an adjustment for dew/frost point between -10 and -40 degrees C.

## Slide 12: WP-3D vs Unified

## Slide 16: Bae-146 vs Unified